| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 33/2005 /QĐ-UB | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 06 tháng 5 năm 2005 |
| --- | --- |
| QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM V/v Phê duyệt Phương án tiết giảm phụ tải hệ thống điện tỉnh Quảng Nam năm 2005. |

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 45/2001/NĐ-CP ngày 02/8/2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện;

- Căn cứ Quyết định số 56/2001/QĐ-CN ngày 26/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình điều độ hệ thống điện Quốc gia;

- Xét đề nghị của Điện lực Quảng Nam tại văn bản số 698 ĐL3/ĐQNa-6 ngày 15/3/2005 về việc sa thải phụ tải mùa khô năm 2005.

- Theo đề nghị của Sở Công nghiệp tại Tờ trình số 140/TT-CN ngày 29/4/2005  về Phương án tiết giảm phụ tải hệ thống điện tỉnh năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt “ Phương án tiết giảm phụ tải hệ thống điện Quảng Nam năm 2005” ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2 : Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Điện lực Quảng Nam và các Sở, Ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân kinh doanh điện - sử dụng điện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như điều 2. - TTHĐ&UBND tỉnh. - Cty Điện lực 3. - CPVP. - Lưu VT, TH, KTN (K) | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Minh ánh |
| --- | --- |

| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| PHƯƠNG ÁN TIẾT GIẢM PHỤ TẢI HỆ THỐNG ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2005. Ban hành kèm theo Quyết định số 33 /2005/QĐ-UB ngày 06 tháng 5 năm 2005 của UBND tỉnh Quảng Nam. |

I. Cơ sở lập phương án tiết giảm:

- Quyết định số 1098/QĐ-UB ngày 23/3/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện theo thứ tự ưu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Phương án được xây dựng trên cơ sở ưu tiên cấp điện theo thứ tự như sau: Các Bệnh viện trung tâm của tỉnh, huyện; Bơm nông nghiệp phục vụ chống hạn; các khu sản xuất công nghiệp; các khu du lịch phục vụ du lịch cho người nước ngoài; các trung tâm hành chính tỉnh, huyện, thị; ánh sáng sinh hoạt các thị xã.

- Xây dựng 3 mức tiết giảm công suất cho hệ thống điện Quảng Nam.

- Chia lịch tiết giảm theo 6 khu vực từ A, B, C, D, E, F tương ứng, sẽ cắt điện (tiết giảm) lần lượt từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần, ngày chủ nhật không cắt điện.

- Trong mỗi khu vực lớn sẽ chia thành 3 khu vực nhỏ để có thể tiết giảm theo từng mức theo yêu cầu của Công ty Điện lực 3 và Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung. Cụ thể như sau:

- Nếu tiết giảm mức 1 (0.78 - 2.73) MW

Cắt điện tuần 1 các khu vực A1, B1, C1 ... F1

Cắt điện tuần 2 các khu vực A2, B2, C2 ... F2

Cắt điện tuần 3 các khu vực A3, B3, C3 ... F3

- Nếu tiết giảm mức 2 (2.99 - 4.72) MW

Cắt điện tuần 1 các khu vực A1A2, B1B2, C1C2 ... F1F2

Cắt điện tuần 2 các khu vực A2A3, B2B3, C2C3 ... F2F3

Cắt điện tuần 3 các khu vực A1A3, B1B3, C1C3 ... F1F3

- Nếu tiết giảm mức 3 (5.35 - 7. 8) MW

Cắt điện lần lượt các khu vực A, B, C ... F theo thứ tự trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy.

Tuỳ theo mức tiết giảm của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung mà các khu vực ngoại thị của tỉnh có tần suất tiết giảm là: 7ngày, 14 ngày, 21 ngày mất điện 1 lần.

II. Lịch tiết giảm phụ tải năm 2005:

| Khu vực | Trạm | Xuất tuyến | Phụ tải sa thải | Csuất sa thải | Khu vực mất điện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | T42 | 571T42 | - Cắt gốc | 1.90 | Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My |
|  | T64 | 431T64 | - Cắt gốc | 1.62 | Phước Sơn |
|  | T10 | 571T10 | - MC Cẩm Văn | 1.15 | Điện Hoà 1,3; Điện Tiến 2; Điện Thọ 1,2 |
| A2 | T14 | 572T14 | - FCO Tam Mỹ | 0.30 | Tam Mỹ |
|  | T14 | 572T14 | - MC Kỳ Hà | 1.00 | Tam Quang; Tam Thái |
|  |  |  | - DCL 139 Tam Anh | 1.50 | Tam Xuân, Tam Tiến, Tam Anh |
| A3 | T14 | 571T14 | - Cắt MC Tam Thạnh | 0.80 | Tam Thạnh, Tam Sơn, Tam Trà |
|  |  |  | - Cắt MC Tam Hoà | 0.50 | Tam Hoà |
|  |  |  |  | 7.77 |  |
| B1 | T71 | 531T71 | - Cắt gốc | 2.40 | Đại Lãnh, Đại Hồng, Đại Đồng, Đại Sơn. |
|  | T62 | 571T62 | - Cắt gốc | 0.75 | Quế Bình, Phước Trà |
| B2 | T12 | 571T12 | - MC Bình Triều | 1.80 | Cánh Đông Thăng Bình |
|  | T72 | MC Hà Tân | - Cắt gốc | 0.55 | Huyện Nam Giang |
| B3 | T7 | 571T7 | - DCL Phù Đổng; DCL Phú Sơn; FCO Đại Hiệp; FCO Điện Tiến | 2.30 | Điện Hồng, Đại Hiệp ( Điện Hồng, Đại Hiệp trừ Bệnh viện Bắc Quảng Nam |
|  |  |  |  | 7.80 |  |
| C1 | T7 | 572T7 | - MC Đại Minh | 1.30 | Vùng B Đại Lộc |
|  | T5 | 571T5 | - CL Bến xe | 2.00 | Từ bến xe Hội An đến Bàu Sen |
| C2 | E153 | 471E153 | - MC Điện Dương | 1.40 | Điện Dương |
|  | T91 | 572T91 | - Cắt gốc | 0.60 | Duy Tân, Duy Thu |
| C3 | T62 | 572T62 | - Cắt gốc | 1.02 | TT Tân An, Quế Thọ, Bình Lâm, Bình Lãnh |
|  | T42 | 572T42 | - Cắt gốc | 1.50 | Tiên Thọ, Tam Dân, Tiên Lãnh |
|  |  |  |  | 7.82 |  |
|  | T12 | 571T12 | - MC huyện Uỷ | 1.40 | Cánh Nam Thăng Bình |
|  |  | 474E152 | - Cắt gốc | 0.90 |  |
| D1 | E152 | 472E152 | - Cắt gốc | 0.50 | Bình Cánh, Bình Phú, Bình Hội, Bình Xá |
| D2 | T61 | 571T61 | - MC Hương An | 2.30 | Xã Quế Phú, XN sản xuất gạch Nam Sơn |
|  | T91 | 573T91 | - Cắt gốc | 0.57 | Duy Châu |
| D3 | T14 | 572T14 | - FCO 01 Tam Nghĩa | 0.94 | Tam Nghĩa |
|  | T4 | 471T4 | - MC Tam Phú | 1.20 | Tam Phú, Tam Thanh |
|  |  |  |  | 7.80 |  |
| E1 | T92 | 571T92 | - DLC Tứ Câu | 1.20 | Điện Nam 2, 3; Điện Ngọc3, Bơm Tứ Câu |
|  | H4 | 472H4 | - Cắt gốc | 1.50 | Tam Thái, Tam Dân, Tam Vinh, Tam Lộc, Tam Phước, Tam Thành. |
| E2 | T95 | 573T95 | - MC 573T95 | 0.90 | Phước Mỹ, Bà Rén, Mộc Bài, Quế Xuân2, |
|  | T91 | 372T91 | - Cắt gốc | 1.32 | Tây Quế Sơn, Nông Sơn. |
|  | T12 | 572T12 | - Cắt gốc | 0.60 | Bình Quý đến Bình Lãnh |
| E3 | T4 | 471T4 | - MC Tam Thăng | 0.60 | Tam Thăng |
|  |  | 471T4 | - MC Tam An | 0.80 | Tam An |
|  | T7 | 573T7 | - DCL Đại Quang | 0.90 | Đại Quang |
|  |  |  |  | 7.82 |  |
|  | T9 | 573T9 | - CL Điện An | 1.20 | Điện Minh, Điện Phước, Điện Thọ3, Điện An 1, Duy Phước |
| F1 | T74 | 431T74 | - Cắt gốc | 0.20 | Đông Giang |
|  | T95 | 572T95 | - Cắt gốc | 1.30 | Duy Thành, Duy Nghĩa, Duy Hải |
|  | T95 | 571T95 | - MC Duy Phước | 0.90 | Duy Phước, Duy Vinh, Cẩm Kim |
| F2 | T61 | 572T61 | - Cắt gốc | 1.65 | Quế Minh, Quế Châu, Quế Long, Quế Phong, TT Đông Phú |
| F3 | T9 | 572T9 | - MC Tiệm Rượu | 1.90 | Cầu Đen, 3 xã Gò Nổi |
|  | T91 | 571T91 | - Cắt gốc | 0.70 | Duy Hoà |
|  |  |  |  | 7.85 |  |

III. Biện pháp tổ chức thực hiện:

- Điện lực Quảng Nam phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh tuyên truyền vận động sử dụng điện hợp lý, hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm.

Tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện, vận động các hộ sử dụng điện cho sản xuất, kinh doanh, chủ động sắp xếp dây chuyền sản xuất hợp lý, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, các phụ tải công nghiệp và bơm nông nghiệp, hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm khoảng từ 10h00- 11h00 và từ 18h00-20h00.

Thông báo lịch tiết giảm phụ tải và chất lượng điện áp vào giờ cao điểm, thấp điểm trên thông tin đaị chúng của tỉnh và trên hộp thư thoại để khách hàng được biết.

Chuẩn bị các nguồn Diedel dự phòng tại chỗ, sẵn sàng huy động khi cần thiết.

- Sở Công nghiệp theo dõi và có sự phối hợp cùng Điện lực Quảng Nam triển khai phương án tiết giảm phụ tải hệ thống điện tỉnh Quảng Nam năm 2005 đạt hiệu quả, thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

- Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện thị, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm điện và theo dõi chặt chẽ lịch tiết giảm phụ tải để bố trí sản xuất, công việc hợp lý./.

|  | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Minh ánh |
| --- | --- |

.