| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 4459 /QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 28 tháng 12 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm điều dưỡng và cụm biệt thự của VNPT và ban hành điều lệ quản lý xây dựng tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

# UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy họach xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3695/QĐ-UB ngày 24/8/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (1/2000), đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (giai đoạn II); Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch khu Trung tâm điều dưỡng - Phục hồi chức năng Bưu điện III tại Quảng Nam;

Theo đề nghị của Ban quản lý phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tại Tờ trình số 61/TTr-BQL ngày 22/12/2009 về việc báo cáo thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm điều dưỡng và cụm biệt thự của VNPT (tên cũ : Khu Trung tâm ĐD-PHCN Bưu điện III) tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm điều dưỡng và cụm biệt thự của VNPT tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, với nội dung sau:

1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch:

-  Địa điểm: Xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

-  Vị trí khu đất như sau:

+   Đông giáp	:  Đường quy hoạch 20,5m.

+  Tây giáp	:  Đường quy hoạch 86,0m.

+  Nam giáp	:  Đường quy hoạch 27,0m.

+  Bắc giáp	:  Đường quy hoạch 17,5m.

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1. Qui hoạch sử dụng đất:

Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch 10,12ha.

BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI

| Thứ tự | Ký hiệu | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Đất công trình công cộng | 19.114 | 18,89 |
| 2 | B | Đất công trình dịch vụ | 11.853 | 11,71 |
| 3 | C + D + E | Đất ở nhà biệt thự (375-540m2/ lô) | 38.296 | 37,84 |
| 4 | F | Đất cây xanh công viên | 4.872 | 4,81 |
| 5 | G | Đất giao thông | 27.065 | 26,75 |
|  |  | Tổng diện tích | 101.200 | 100,00 |

2.2. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

2.2.1. Quy hoạch giao thông

-   Mặt cắt đường trong khu gồm hai loại:

+  Đường phố chính có mặt cắt 27,0m: 5,0m + 7,5m + 2,0m + 7,5m + 5,0m

+  Đường phố nội bộ có mặt cắt đường 17,5m: 5,0m + 7,5m + 5,0m

-   Kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

-   Bó vỉa bê tông xi măng.

-   Vỉa hè lót gạch blocck có hố trồng cây xanh.

2.2.2. Quy hoạch chiều cao san nền thoát nước

a)  San nền

Cao trình thiết kế tim đường đảm bảo khớp nối theo quy hoạch 1/2000 của Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

b)  Thoát nước

-  Thoát nước mưa: Hướng thoát tập trung chủ yếu về phía Đông Nam đổ vào hai tuyến cống D125mm và D800mm nằm trên đường quy hoạch 27m và 20,5m.

-  Thoát nước bẩn: Nước thải sinh hoạt từ các công trình, nhà dân sau khi được xử lý bằng bể tự hoại sau đó đổ ra hệ thống thoát nước mưa chạy dọc theo các trục đường. Nước thải y tế của khu Trung tâm điều dưỡng phải được xử lý riêng đạt tiêu chuẩn trước khi đổ ra hệ thống thoát nuớc chung.

2.2.3. Quy hoạch cấp nước

- Nước sinh hoạt: q = 150l/ng/ng/đ.

- Nguồn cấp: Từ mạng lưới cấp nước của Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

- Trên các trục đường ống cấp nước có đường kính D ( 100mm bố trí các trụ chữa cháy, khoảng cách hai trụ 150-200m.

2.2.4. Quy hoạch cấp điện

a) Nguồn điện

Toàn bộ phụ tải của khu Trung tâm điều dưỡng và cụm biệt thự của VNPT  được cấp nguồn từ trục đường dây 22kV do ngành Điện đầu tư.

b) Quy mô

- TBA 400kVA-22/0,4kV: 02 trạm.

- Đường dây trung thế đi nổi, đường dây hạ thế đi nổi và đi ngầm.

- Đường dây chiếu sáng đi nổi và đi ngầm.

Điều 2. Giao nhiệm vụ

Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chỉ đạo việc thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt, tuân thủ các quy định về trình tự đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành của Nhà nước.

Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  Trưởng Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn,Giám đốc BQL dự án Bệnh viện Bưu điện III, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam./.

Nơi nhận:                                             			TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Như điều 3; 								KT. CHỦ TỊCH

- TT.UBND tỉnh 							PHÓ CHỦ TỊCH

- CPVP						       		         Đinh Văn Thu

- LưuVT, KTN KTTH