| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 998 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 29 tháng 3 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép Công ty TNHH Hải Đăng

xả nước thải vào nguồn nước tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

Căn cứ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước;

Căn cứ Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005;

Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;

Căn cứ Quyết định số 16/2008/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Hải Đăng ngày 30 tháng 12 năm 2011;

Xét đề nghị của UBND huyện Điện Bàn tại Công văn số 127/-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2012 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam tại Báo cáo số  108 /BC-STNMT  ngày 21 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhà máy chế biến bột cá thuộc Công ty TNHH Hải Đăng tại Cụm công nghiệp An Lưu, xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam được phép xả nước thải vào nguồn nước với những nội dung sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Cống thoát nước chung của Cụm công nghiệp An Lưu.

2. Vị trí nơi xả thải và nơi tiếp nhận:

- Cụm công nghiệp An Lưu, xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ tọa độ VN 2000)

| Vị trí | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| Vị trí xả thải | 1758.578 | 556.288 |

3. Phương thức và chế độ xả thải:

- Phương thức xả nước thải: tự chảy

- Chế độ xả nước thải: xả liên tục 24 giờ/ngày.đêm

4. Tổng lưu lượng nước thải lớn nhất: 21,5 m3/ngày.đêm

5. Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải: Các thông số ô nhiễm trong nước thải của Nhà máy chế biến bột cá sau khi xử lý phải đạt QCVN 11:2008/BTNMT (cột B, hệ số kq = 0.9, kf = 1.2) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản.

6. Thời gian xả thải: 03 (ba) năm kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 2. Công ty TNHH Hải Đăng có trách nhiệm:

- Chấp hành quy định của pháp luật về tài nguyên nước, các quy định trong giấy phép và thực hiện đúng, đầy đủ nội dung của báo cáo xả nước thải vào nguồn nước đã được phê duyệt.

- Không xả nước thải chứa thông số ô nhiễm có giá trị vượt quá giới hạn cho phép của QCVN 11:2008/BTNMT (cột B, hệ số kq = 0.9, kf = 1.2) vào nguồn nước. Trường hợp QCVN 11:2008/BTNMT được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy chuẩn mới.

- Báo cáo định kỳ vào tháng 6 và tháng 12 hằng năm kết quả xả nước thải vào nguồn nước kèm theo bản photo sổ nhật ký vận hành công trình xử lý nước thải về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Bàn.

- Nộp đầy đủ phí và lệ phí cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, bồi thường thiệt hại do mình gây ra đúng theo quy định của pháp luật.

- Không cản trở hoặc gây thiệt hại đến việc xả nước thải vào nguồn nước hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

- Cung cấp đầy đủ và trung thực dữ liệu, thông tin về xả nước thải vào nguồn nước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa, khắc phục sự cố trong quá trình xả nước thải vào nguồn nước và báo cáo kịp thời với cơ quan cấp phép để có biện pháp xử lý thích hợp.

- Hệ thống xử lý nước thải phải được vận hành liên tục, thường xuyên được bảo trì và nâng cấp trong quá trình hoạt động.

- Lắp đặt đồng hồ để đo lưu lượng nước thải.

- Lập sổ vận hành hệ thống xử lý nước thải.

- Ba tháng trước khi giấy phép hết hạn nếu có nhu cầu tiếp tục xả nước thải thì đơn vị phải lập thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Điện Bàn, UBND xã Điện Nam Đông và các ngành có liên quan giám sát việc xả nước thải của Công ty TNHH Hải Đăng.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn, Chủ tịch UBND xã Điện Nam Đông, Giám đốc Công ty TNHH Hải Đăng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Cục Quản lý TNN; - Lưu VT, KTN. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Ngọc Quang |
| --- | --- |

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Hải Đăng đã đăng ký hoạt động tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Số:       /ĐKTNN ngày     tháng      năm 2012

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC