| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 1367 /QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng

Công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

### UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về  quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UB ngày 27/02/2001 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án khả thi đầu tư xây dựng Hệ thông cấp nước sinh hoạt thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc;

Căn cứ Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt tổng dự toán công trình: Hệ thông cấp nước sinh hoạt thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc;

Theo Thông báo số 347/TB-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh - Lê Phước Thanh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đại Lộc;

Xét hồ sơ dự án kèm Tờ trình số 12/TTr-Cty ngày 21/3/2012 của Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Quảng Nam về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

Theo Công văn góp ý thiết kế cơ sở dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc của Sở Xây dựng số 99/SXD-QLHT ngày 03/4/2012 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số       182/TTr-SKHĐT ngày 25/4/2012,

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, với nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Quảng Nam.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH tư vấn kiến trúc miền Trung.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Phan Lưu.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại lộc từ 2.500m3/ngày lên 5.000m3/ngày.

6. Nội dung và quy mô đầu tư phần bổ sung:

Xây dựng 01 đơn nguyên xử lý nước sạch bằng công nghệ LAMEN với chất lượng nước nguồn tại mực nước sông Vu Gia bên cạnh đơn nguyên đã đầu tư. Nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp về các xã Đại Hiệp và ĐT 609 (hướng đi về xã Điện Hồng) phù hợp với nhu cầu sử dụng nước tại các khu vực này.

a. Công trình thu - Trạm bơm cấp 1:

Xây dựng mới 01 trạm bơm 1 bằng bê tông cốt thép, gồm 4 ngăn riêng biệt, 2 ngăn thu có song chắn rác và 2 ngăn hút có lưới chắn rác. Trong 2 ngăn hút đặt 2 máy bơm chìm, kích thước: BxLxH = (6,4x6,4x8,55)m.

b. Tuyến ống nước thô: Gồm 02 đoạn:

- Đoạn từ bờ sông đến công trình thu: Gồm 02 ống D315 HDPE dài 45m; ống thu khoan lỗ bằng thép không rỉ D300 SS.

- Đoạn từ công trình thu đến bể trộn: Bằng ống D315 HDPE đặt dọc đường nội bộ, dẫn nước về trạm xử lý.

c. Trạm xử lý công suất 2.500 m3/ngày:

Xây dựng thêm 01 trạm xử lý công suất 2.500m3/ngày trên khu đất dự phòng phát triển trong khuôn viên trạm xử lý hiện có, gồm các hạng mục:

- Bể trộn: Xây dựng bằng bê tông cốt thép liền khối với bể phản ứng và bể lắng LAMEN, kích thước: BxLxH = (1,2x1,2x2,9)m.

- Bể phản ứng tạo bông cặn: Bằng bê tông cốt thép, kích thước: BxLxH = (5,1x4,2x4,2)m.

- Bể lắng LAMEN: Bằng bê tông cốt thép, gồm 2 bể, mỗi bể có kích thước: BxLxH = (3,3x5,1x6,1)m.

- Bể lọc nhanh: Bằng bê tông cốt thép, gồm 3 bể, mỗi bể có kích thước: BxLxH = (2,5x2,4x4,8)m.

- Bể chứa: Bằng bê tông cốt thép: 2/3 chìm, 1/3 nổi; kích thước: BxLxH = (11,1x11,1x3,5)m.

d. Nhà hóa chất - khử trùng: Cải tạo lại nhà cũ, kích thước BxL = (5,0x8,0)m. Xây lại tường ngăn gạch thẻ, gồm 02 gian:

- Gian hóa chất: Lắp đặt thiết bị hòa trộn phèn, gồm thùng hòa trộn phèn, máy khuấy, máy bơm định lượng và các phụ kiện khác.

- Gian Javel: Lắp đặt thiết bị điều chế Javel, gồm bể chứa muối, máy điều chế Javel WATER CHLOR 200, bể chứa Javel, máy bơm định lượng.

e. Mạng lưới cấp nước: Phát triển thêm mạng lưới ống chính gồm:

- D280 uPVC = 2.200m.

- D225 uPVC = 1.400m.

- D160 uPVC = 1.800m.

- D110 uPVC = 2.350m.

- D63 HDPE  =  3.000m.

Các đoạn qua đường bằng ống gang, bảo vệ bằng đặt đan phân tải. Các đoạn qua mương, cống, cầu nhỏ bằng ống thép, sơn bảo vệ.

- Trụ cứu hoả đặt tại các ngã ba, ngã tư. Bán kính phục vụ 300 - 400m.

- Trên tuyến đặt các van chặn, van xả cặn và van xả khí.

- Cuối tuyến đặt van xả cặn.

g) Phần cấp điện: Nâng công suất cấp điện từ 100KVA lên 160KVA.

7. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

8. Diện tích sử dụng đất: Hệ thống mới được đầu tư xây dựng trong khuôn viên của Nhà máy nước thị trấn Ái Nghĩa đã được UBND tỉnh giao đất cho Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam.

9. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

10. Thiết bị công nghệ bổ sung:

- Sửa chữa hệ thống cũ: Thay thế 01 bơm ly tâm trục ngang cho trạm bơm cấp 1 Q=100m3/h, H=35m; 01 bơm ly tâm trục ngang cho trạm bơm cấp 2 Q=60m3/h, H=35m.

- Đầu tư hệ thống mới: Đầu tư thiết bị để phục vụ cho việc vận hành bao gồm: 02 máy bơm giếng chìm nước thô Q=100m3/h, H=40m; 02 máy bơm gió rửa lọc Q=320m3/h, H=5m; 02 máy bơm ly tâm trục ngang rửa lọc Q=130m3/h, H=20m; 03 máy khuấy hóa chất; 03 máy bơm định lượng phèn; 02 thùng hòa trộn phèn; 02 bơm định lượng hóa chất; 01 thiết bị điều chế JAVEL và các dụng cụ thí nghiệm khác.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không.

12. Tổng mức đầu tư được duyệt 9.053.743.000 đồng (Đã phê duyệt quyết toán  theo Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh).

13. Tổng mức đầu tư phần bổ sung		: 17.520.869.000 đồng,

Trong đó:

- Chi phí xây dựng					: 13.681.424.000 đồng.

- Chi phí thiết bị					:   1.371.244.000 đồng.

(Tăng khối lượng do xây dựng bổ sung một đơn nguyên mới)

- Chi phí quản lý dự án				:      276.503.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		:   1.123.843.000 đồng.

- Chi phí khác					:      233.528.000 đồng.

- Chi phí dự phòng					:      834.327.000 đồng.

14. Tổng mức đầu tư dự án sau khi bổ sung	: 26.574.612.000 đồng.

15. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách nhà nước.

16. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

17. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2012 - 2013.

Điều 2. Phân công trách nhiệm:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập và phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng công trình; trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu về nguồn vốn đầu tư, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể đảm bảo tính khả thi, phân chia gói thầu theo quy mô tiến độ huy động vốn, đảm bảo đầu tư dứt điểm và hiệu quả đầu tư; thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự xây dựng cơ bản và thanh, quyết toán vốn công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu VT, KTTH, KTN. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |