| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 2950 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 30 tháng 9 năm 2014 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

##### Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng

##### Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của quy chế quản lý Cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây; Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 27/9/2011;

Căn cứ Quyết định số 4106/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành;

Theo đề nghị của UBND huyện Núi Thành tại Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 06/8/2014 về việc thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Kết quả thẩm định quy hoạch xây dựng số 26/ThĐ-SXD ngày 17/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành; với các nội dung như sau:

1. Phạm vi ranh giới, quy mô quy hoạch

a) Phạm vi ranh giới: Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành; có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Đông : Giáp đất rừng sản xuất;

- Phía Tây   : Giáp đường ĐT617;

- Phía Nam  : Giáp đất rừng sản xuất;

- Phía Bắc   : Giáp đất rừng trồng sản xuất.

b) Diện tích: Khoảng 20ha.

2. Tính chất: Là cụm công nghiệp với các ngành nghề như: Công nghiệp nhẹ, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến các sản phẩm phục vụ cho nông nghiệp và dịch vụ cơ khí.

3. Các chỉ tiêu cơ bản

- Số lượng lao động dự kiến: Khoảng 1.000 ÷ 1.650 người;

- Chỉ tiêu đất cây xanh cách ly > 23%;

- Chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng > 10%;

- Chỉ tiêu đất công nghiệp < 60%.

4. Cơ cấu sử dụng đất

Theo bảng cân bằng đất đai, như sau:

| Stt | Ký hiệu | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CN | Đất công nghiệp | 111.494 | 55,40 |
| 2 |  | Đất cây xanh | 66.714 | 33,15 |
|  | CXCL | - Cây xanh cách ly | 46.637 | 23,17 |
|  | CXTT | - Cây xanh sử dụng công cộng | 20.077 | 9,98 |
| 3 | DV | Đất dịch vụ công cộng | 2.500 | 1,24 |
| 4 |  | Đất hạ tầng kỹ thuật | 20.542 | 10,21 |
|  | XLNT | - Khu xử lý nước thải | 4.250 | 2,11 |
|  |  | - Giao thông | 16.292 | 8,10 |
| Tổng | 201.250 | 100 |

5. Phân khu chức năng

Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây được chia thành 04 (bốn) khu chức năng chính:

- Khu xây dựng nhà máy, gồm:

+ Nhóm ngành chế biến các sản phẩm phục vụ cho nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, bố trí tại 04 khu đất có ký hiệu CN1 đến CN4, nằm về phía Tây;

+ Nhóm ngành dịch vụ cơ khí, bố trí tại 02 khu đất ký hiệu CN5, CN6, nằm về phía Đông Nam;

+ Nhóm ngành vật liệu xây dựng, bố trí tại  khu đất ký hiệu CN7, nằm về phía Đông Bắc.

- Khu dịch vụ công cộng: Bố trí tại khu đất ký hiệu DV, nằm về phía Đông.

- Khu cây xanh, gồm:

+ Cây xanh sử dụng công cộng: Bố trí tại 03 khu đất có ký hiệu từ CCTT1 đến CCTT3, nằm phân tán trong cụm công nghiệp;

+ Cây xanh cách ly: Có ký hiệu từ CXCL1 đến CXCL4, bố trí xung quanh ranh giới cụm công nghiệp với chiều rộng dải khoảng 30m.

- Khu xử lý nước thải: Bố trí tại khu đất có ký hiệu XLNT, nằm phía Đông Bắc cụm công nghiệp.

6. Các quy định quản lý xây dựng

a) Đối với khu nhà máy

- Mật độ xây dựng: Tối đa 60%;

- Tầng cao xây dựng: Tối đa 02 tầng;

- Chỉ giới xây dựng: Cách chỉ giới đường đỏ và ranh giới đất tối thiểu 10m. Trong khoảng lùi xây dựng, tối thiểu 50% diện tích đất phải được trồng cây xanh và không quá 40% diện tích đất có thể được sử dụng để bố trí bãi đỗ xe, trạm bơm, trạm xử lý nước thải, trạm trung chuyển chất thải rắn.

b) Đối với khu dịch vụ công cộng

- Mật độ xây dựng tối đa là 70%;

- Tầng cao xây dựng: Tối đa 02 tầng;

- Chỉ giới xây dựng: Cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 07m, cách các ranh giới còn lại của lô đất tối thiểu 03m.

c) Đối với khu xử lý nước thải

- Mật độ xây dựng tối đa: 50%;

- Tầng cao xây dựng: Tối đa 01 tầng;

- Chỉ giới xây dựng: Cách ranh giới khu hành chính, dịch vụ tối thiểu 10m, cách các ranh giới còn lại của khu đất tổi thiểu 05m.

7. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật

a) Giao thông

- Giao thông đối ngoại: Là tuyến ĐT617 giáp ranh giới phía Tây cụm công nghiệp;

- Giao thông đối nội: Gồm 02 tuyến:

+ Đường ký hiệu mặt cắt 1-1 có lộ giới 20,5m (5,0m + 10,5m + 5,0m);

+ Đường ký hiệu mặt cắt 2-2 có lộ giới 13,5m (3,0m + 7,5m + 3,0m).

b) Chuẩn bị kỹ thuật

- San nền: Cao độ thiết kế cao nhất + 30,9m, thấp nhất + 17,2m.

- Thoát nước mặt:

+ Thoát nước theo hai hướng về phía Bắc và phía Nam khu đất;

+ Nước mặt được thu gom bằng các tuyến cống tròn D600, D1.000, D1.500 và thoát ra tại 03 cửa xả phía Bắc, Nam và Đông Bắc cụm công nghiệp.

c) Cấp nước

- Nguồn: Từ Nhà máy nước Tam Hiệp;

- Công suất: Khoảng 1.100 m3/ngđ;

- Hệ thống cấp nước sản xuất, sinh hoạt và PCCC được thiết kế đi chung, theo dạng mạch hỗn hợp. Sử dụng ống nhựa HDPE D100, D150.

d) Cấp điện

- Nguồn: Lấy từ Trạm biến áp Tam Mỹ 3;

- Công suất: Khoảng 3.300kVA. Tùy theo giai đoạn đầu tư để lắp đặt trạm biến áp phù hợp với nhu cầu phụ tải. Trước mắt để phục vụ chiếu sáng đường, cấp cho khu xử lý nước thải và khu dịch vụ công cộng cần lắp mới 01 trạm biến áp 250kVA;

- Mạng lưới cấp điện cho toàn cụm công nghiệp được bố trí đi nổi dọc theo đường giao thông. Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn cao áp 250W gắn trên cột bê tông ly tâm.

e) Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

- Công suất xử lý: Khoảng 700m3/ngđ.

- Xây dựng hệ thống thoát nước bẩn và thoát nước mưa riêng.

- Nước thải từ nhà máy, khu dịch vụ được xử lý sơ bộ đến giới hạn tiêu chuẩn cho phép sau đó đổ vào mạng lưới thu gom chung chảy về trạm xử lý nước thải của cụm công nghiệp, xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường;

- Chất thải rắn được phân loại và thu gom tại từng nhà máy, vận chuyển về bãi xử lý chung.

g) Giải pháp bảo vệ môi trường

- Nước thải được xử lý cục bộ tại từng nhà máy, tập trung về hệ thống xử lý của cụm công nghiệp trước khi xả ra môi trường;

- Trồng cây xanh cách ly giữa các nhà máy và giữa cụm công nghiệp với khu vực xung quanh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành

- Triển khai mốc giới ra ngoài thực địa theo hệ VN 2000, làm cơ sở công bố quy hoạch được duyệt theo quy định, để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện;

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo đúng trình tự quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng. Trong đó lưu ý:

+ Thực hiện các thủ tục đất đai theo đúng quy định tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Cập nhật, bổ sung diện tích đất cụm công nghiệp vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương làm cơ sở quản lý;

+ Phần nội dung đánh giá tác động môi trường của dự án phải được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

+ Lập thủ tục đấu nối vào tuyến đường ĐT617 theo quy định.

- Quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt. Cung cấp thông tin, chứng chỉ quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu;

- Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phải điều chỉnh quy hoạch, trình Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn UBND huyện Núi Thành quản lý, đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây theo quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, các PCT UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu: VT, KTTH, KTN. (E:\Dropbox\Ba2014\QH\092914 - Phe duyet QH CCN Tam My Tay.doc) |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- | --- |