| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 1516 /GP-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2015 |
| --- | --- |

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét Hồ sơ kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ngày 14/4/2015 của Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh Vân và đề nghị của UBND thành phố Hội An tại Công văn số 1059/UBND ngày 16/4/2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tại Báo cáo số 176/BC-STNMT ngày 23 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh Vân, địa chỉ tại số 78 Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam được xả nước thải đã qua xử lý vào nguồn nước với các nội dung chính sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Cống thoát nước chung của thành phố tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

2. Vị trí xả nước thải:

- Số 78 Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

- Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ VN2000, kinh tuyến 107o45’, múi chiếu 3o):

X= 1756.376(m)		Y= 561.524 (m)

3. Phương thức xả nước thải: Nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn được xả thải theo phương thức tự chảy ra cống thoát nước chung của thành phố Hội An.

4. Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày.đêm, thời gian xả liên tục trong năm.

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 08 m3/ngày.đêm.

6. Chất lượng nước thải: Thông số và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sau khi xử lý không vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B; k=1,2), cụ thể như sau (Bảng 1):

Bảng 1: Giới hạn thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải

| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn QCVN 14:2008/BTNMT (cột B; k=1,2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 5-9 |
| 2 | BOD5(20oC) | mg/l | 60 |
| 3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 120 |
| 4 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 1.200 |
| 5 | Sunfua (tính theo H2S) | mg/l | 4,8 |
| 6 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 12 |
| 7 | Nitrat (NO3-)(tính theo N) | mg/l | 60 |
| 8 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/l | 24 |
| 9 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | 12 |
| 10 | Photphat (PO43-(tính theo P) | mg/l | 12 |
| 11 | Tổng Coliform | MPN/100ml | 5.000 |

7. Thời hạn của Giấy phép là 05 (năm) năm.

Điều 2. Các yêu cầu cụ thể đối với Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh Vân:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.

2. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước; cụ thể:

- Chấp hành quy định của pháp luật về tài nguyên nước và thực hiện đúng nội dung của Giấy phép này;

- Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

- Bảo đảm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phép trong suốt quá trình xả nước thải vào nguồn nước;

- Không cản trở hoặc gây thiệt hại đến việc xả nước thải vào nguồn nước hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;

- Cung cấp đầy đủ và trung thực dữ liệu, thông tin về hoạt động xả nước thải vào nguồn nước khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước do hoạt động xả nước thải của mình gây ra theo quy định;

- Thực hiện việc quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải và chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động xả nước thải theo quy định;

- Bồi thường thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xả nước thải trái phép của mình gây ra;

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện quan trắc nước thải như sau:

- Lập sổ theo dõi lưu lượng nước xả thải;

- Quan trắc định kỳ chất lượng nước thải với các thông số, tần suất, vị trí quan trắc như sau:

+ Các thông số quan trắc theo đúng quy định tại Bảng 1, khoản 6, Điều 1 của Giấy phép này;

+ Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần;

+ Vị trí quan trắc: 01 vị trí đầu vào của hệ thống xử lý nước thải (hố thu gom nước thải của đơn vị) và 01 vị trí tại cửa xả nước thải sau khi xử lý ra cống thoát nước chung của thành phố.

4. Thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng thiết kế, quy trình nêu trong hồ sơ, bảo đảm các thông số chất lượng nước thải luôn đạt quy định tại khoản 6, Điều 1 của Giấy phép này trước khi xả vào nguồn tiếp nhận; thực hiện đúng các cam kết như đã nêu trong Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu quy định và phải ngừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hội An. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp phép và cơ quan chức năng ở địa phương nếu có sự cố bất thường ảnh hưởng xấu tới số lượng, chất lượng nguồn nước và môi trường do xả nước thải gây ra.

6. Hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hội An về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

Điều 3. Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh Vân được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chậm nhất 90 (chín mươi) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, nếu Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh Vân còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy định./.

| Nơi nhận: - PCT Huỳnh Khánh Toàn; - Cục Quản lý TNN; - Sở TN&MT; - UBND thành phố Hội An; - UBND phường Cẩm Phô; - Công ty TNHH MTV DL Thanh Vân; - LĐVP; - Lưu VT, KTN. E:\Dropbox\2015\Quyết định môi trường\04 23 GP xa nuoc thai Cty Thanh Van.doc | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Huỳnh Khánh Toàn |
| --- | --- |

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh Vân đã đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Số:         /ĐKTNN ngày       tháng 4 năm 2015

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG