| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3926 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 30 tháng 11 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Cho phép bệnh viện Thái Bình Dương – Công ty TNHH một thành viên

xả nước thải vào nguồn nước tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

Căn cứ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước;

Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;

Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường;

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của bệnh viện Thái Bình Dương – Công ty TNHH một thành viên;

Theo đề nghị của UBND thành phố Hội An tại công văn số 1486/UBND ngày 13 tháng 10 năm 2010 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam tại báo cáo số  402/BC-TNMT ngày 24 tháng 11 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép bệnh viện Thái Bình Dương – Công ty TNHH một thành viên tại số 06, đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam được xả nước thải vào nguồn nước với những nội dung sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Cống tuyến chung phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

2. Vị trí nơi xả thải và nơi tiếp nhận:

Phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tọa độ vị trí xả thải (VN2000)

| Vị trí | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| Vị trí xả thải | 1756904 | 561726 |

3. Phương thức và chế độ xả thải:

- Phương thức xả nước thải: tự chảy

- Chế độ xả nước thải: xả liên tục 24 giờ/ngày.đêm

4. Tổng lưu lượng nước thải lớn nhất: 30 m3/ngày.đêm

5. Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải: Các thông số ô nhiễm trong nước thải sau khi xử lý phải đạt tiêu chuẩn chất lượng nước – nước thải bệnh viện – tiêu chuẩn thải (TCVN 7382-2004, mức 2) và các thông số khác không quy định tại (TCVN 7382-2004, mức 2) thì phải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 24:2009/BTNMT (cột B)).

6. Thời gian xả thải: 02 năm kể từ ngày ký Quyết định

Điều 2. Bệnh viện Thái Bình Dương – Công ty TNHH một thành viên có trách nhiệm:

- Chấp hành quy định của pháp luật về tài nguyên nước, các quy định trong giấy phép và thực hiện đúng, đầy đủ nội dung của báo cáo xả nước thải vào nguồn nước đã được phê duyệt.

- Báo cáo định kỳ vào tháng 6 và tháng 12 hằng năm về kết quả quan trắc nước thải kèm theo bản photo sổ nhật ký vận hành công trình xử lý nước thải về cơ quan quản lý tài nguyên nước, môi trường theo quy định.

- Nộp đầy đủ phí và lệ phí cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, bồi thường thiệt hại do mình gây ra đúng theo quy định của pháp luật.

- Không cản trở hoặc gây thiệt hại đến việc xả nước thải vào nguồn nước hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

- Cung cấp đầy đủ và trung thực dữ liệu, thông tin về xả nước thải vào nguồn nước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa, khắc phục sự cố trong quá trình xả nước thải vào nguồn nước và báo cáo kịp thời với cơ quan cấp phép để có biện pháp xử lý thích hợp.

- Hệ thống xử lý nước thải phải được vận hành liên tục, thường xuyên được bảo trì và nâng cấp trong quá trình hoạt động.

- Lắp đặt đồng hồ để đo lưu lượng nước thải.

- Lập sổ vận hành hệ thống xử lý nước thải.

Điều 3: Giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành có liên quan, UBND thành phố Hội An, UBND phường Tân An giám sát việc xả nước thải của bệnh viện Thái Bình Dương – Công ty TNHH một thành viên.

Điều 4: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, Chủ tịch UBND phường Tân An, Giám đốc bệnh viện Thái Bình Dương – Công ty TNHH một thành viên, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Cục Quản lý TNN; - Lưu VT, KTN. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Ngọc Quang |
| --- | --- |

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của bệnh viện Thái Bình Dương – Công ty TNHH một thành viên đã đăng ký hoạt động tại Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam.

Số:       /ĐKTNN ngày     tháng      năm 2010

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

KT. GIÁM ĐỐC