| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 2361 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 31 tháng 7 năm 2013 |
| --- | --- |

# QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng

Công trình: Trường Trung học cơ sở Phan Châu Trinh.

Địa điểm xây dựng: Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Theo Công văn số 2445/UBND-VX ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đầu tư xây dựng Trường THCS Phan Châu Trinh, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên;

Xét Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 17/7/2013 của UBND huyện Duy Xuyên về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Trung học cơ sở Phan Châu Trinh. Địa điểm xây dựng: Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên,

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 354/TTr-SKHĐT ngày  25/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Phan Châu Trinh, huyện Duy Xuyên, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Trường Trung học cơ sở Phan Châu Trinh.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Duy Xuyên.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần TVXD Bắc Quảng Nam.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KTS. Nguyễn Lê Duy Nghĩa

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học tập, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục nhằm đạt chuẩn theo quy định. Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo nhu cầu về chất lượng dạy và học tại khu vực, từng bước góp phần phát triển nền giáo dục tại địa phương.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

6.1. Quy mô các hạng mục công trình chính:

- Khối hiệu bộ: Tổng diện tích xây dựng 780m2.

- Khối học tập: Tổng diện tích xây dựng 1.911,51m2.

- Khối phục vụ học tập: Tổng diện tích xây dựng 1.463,94m2.

- Khối nhà đa năng, thư viện: Tổng diện tích xây dựng 1.032,23m2

- Hồ bơi: diện tích 493 m2

- Nhà thay đồ, phòng máy: diện tích khoảng 104,16 m2.

- Nhà xe giáo viên: diện tích 115,2m2

- Nhà xe học sinh: diện tích 292,04m2

- Tường rào cổng ngõ: Chiều dài tường rào kín: khoảng 425m; Chiều dài tường rào hở: khoảng 87m.

- Hệ thống cấp điện trong và ngoài nhà; hệ thống chống sét.

- San nền, hệ thống cấp nước, thoát nước.

6.2. Giải pháp kết cấu chính:

a). Khối hiệu bộ, khối học tập, khối phục vụ học tập:

- Móng BTCT, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 200 và 100, cửa đi và cửa sổ gỗ, nền – sàn lát gạch granite, mái đổ bê tông cốt thép, lợp tole chống nóng, tường bả matic, sơn nước.

b). Khối nhà đa năng, thư viện:

- Móng BTCT, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 200 và 100, cửa đi và cửa sổ gỗ, nền lát gạch granite, mái khu vực thư viện đổ bê tông cốt thép, lợp tole chống nóng, tường bả matic, sơn nước. Khu vực không gian đa năng sử dụng hệ vì kèo théo, mái lợp tole.

c). Nhà thay đồ, phòng máy:

- Móng BTCT, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 200 và 100, cửa đi và cửa sổ gỗ, nền lát gạch granite, mái đổ bê tông cốt thép, lợp tole chống nóng, tường bả matic, sơn nước.

d). Nhà xe giáo viên, nhà xe học sinh:

- Móng BTCT, trụ sắt, hệ khung sắt, mái lợp tole.

6.3. Thiết kế cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng:

6.4. Thiết kế chống sét:

Thiết kế chống sét bảo vệ bằng hệ thống chống sét phóng tia tiên đạo sớm ESE, bán kính bảo vệ 88m nối với hệ cọc tiếp địa D16 dài 2,4m qua dây cáp đồng trần M70 mm2.

6.5. Thiết kế san nền, thoát nước:

- Cao độ san nền được thiết kế phù hợp với yêu cầu của công trình, cao hơn cao độ đường hiện trạng trung bình từ 0,8 – 1m.

- Xây dựng mương hộp đậy đan có lỗ thu nước xung quanh các khối công trình, đi trên nền sân để thu nước mưa. Kích thước mương (0.35x0.50) m.

6.6. Thiết kế cấp nước:

- Sử dụng giếng khoang cấp nước trực tiếp vào bể nước ngầm 20m3. Sau đó dùng máy bơm bơm nước lên bồn nước mái để cung cấp cho công trình theo hệ ống PPR- ống chịu nhiệt.

6.7. Phòng cháy chữa cháy:

- Hệ thống chữa cháy cấp nước vách tường: Bố trí thiết kế cho tất cả các tầng, các khu vực trong công trình. Các hộp chữa cháy vách tường gồm 1 cuộn vòi D50 dài 30m, lăng phun có lưu lượng 2,5l/s.

- Hệ thống các bình chữa cháy xách tay: Bình CO2 và bình ABC được trang bị cho tất cả các tầng ở khu vực hành lang để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới hình thành.

- Hệ thống chữa cháy ngoài nhà: Bố trí các trụ ống chữa cháy ngoài nhà xung quanh công trình, có trụ tiếp nước từ xe PCCC.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

8. Diện tích sử dụng đất: 15.019m2

9. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

10. Tổng mức đầu tư : 	53.924.306.000 đồng. Trong đó:

| - Chi phí xây lắp | 36.920.406.000 | đồng |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí thiết bị | 4.769.063.000 | đồng |
| - Chi phí quản lý dự án | 783.004.000 | đồng |
| - Chi phí tư vấn xây dựng | 2.859.219.000 | đồng |
| - Chi phí khác | 332.044.000 | đồng |
| - Chi phí dự phòng | 8.260.570.000 | đồng |

(Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ, chín trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm không sáu ngàn đồng chẵn.)

11. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản (ODA).

12. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện.

13. Thời gian thực hiện: Năm 2013-2015.

Điều 2. Phân công trách nhiệm :

- UBND huyện Duy Xuyên (chủ đầu tư) có trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận : - Như Điều 3; - TT UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu VT, KTTH, KTN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Phước Thanh |
| --- | --- |