| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 157 /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 01 tháng 10 năm 2012 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần nguồn vốn ngân sách Trung ương cho dự án: Công trình Khu tái định cư thôn 4, xã Quế Phú

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính.

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

Theo Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/110/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương của dự án đầu tư với các nội dung sau:

1. Tên công trình:  Khu Tái định cư thôn 4, xã Quế Phú

2. Địa điểm: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

3. Chủ đầu tư: Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam

4. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Trung Tây Nguyên

5. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Nguyễn Ngọc Thương

6. Mục tiêu đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để di dời 27 hộ dân sinh sống ở hai bên bờ sông Ly Ly thuộc thôn Trà Đình, đang có nguy cơ bị sạt lở đến nơi ở mới an toàn, đã được quy hoạch theo bố trí dân cư của huyện, bảo vệ tài sản, vật chất và tính mạng con người khi có thiên tai xảy ra.

7. Nội dung và quy mô đầu tư dự án:

a) Giao thông:

- Tổng chiều dài các nhánh là 276,55m, trong đó:

+ Nhánh 1: B =3,5m ;	L=186,55m.

+ Nhánh 2: B =3,5m ;	L=  90,00m.

- Độ dốc ngang mặt đường 2%.

- Mái taluy đào 1/1; mái ta luy đắp 1/1,5.

- Vét đất hữu cơ dày 20cm.

- Nền đường và kết cấu áo đường:

- Bê tông xi măng M300 đá 1x2 dày 20cm trên lớp giấy dầu.

- Cấp phối đá dăm dày 15cm.

- Nền đường đắp đất đồi đầm chặt K.98.

- Nút giao thông: thiết kế theo kiểu nút giao thông đơn giản, cùng mức.

b) Thoát nước:

- Mương thoát nước sinh hoạt hình chữ nhật đậy đan; móng mương bằng bêtông M150 đá 2x4, thân mương bằng bêtông M150 đá 2x4, đan mương bằng bêtông cốt thép M200 đá 1x2. Hố ga được bố trí cách khoảng 20m/hố, kết cấu tương tự mương dọc.

- Cống qua đường: tại Km0+5,57 (Nhánh 1) và Km0+21,64 (Nhánh 2) sử dụng cống bản BTCT M200, thân tường đầu, tường cánh : BT M150 đá 2x4; móng tường đầu, tường cánh, sân cống và chân khay: BT M150 đá 4x6.

### - Mương tiêu nước: Có tổng chiều dài 136 m; mương hình chữ nhật đậy đan; móng mương bằng bêtông M150 đá 2x4, thân mương bằng bêtông M150 đá 2x4, đan mương bằng BTCT M250 đá 1x2.

c) San nền

Cao độ san nền bằng cao độ mặt đường tương ứng, cao độ thiết kế san nền cao nhất là +5,00m và thấp nhất là +4,10m.

Tổng số lô: 27 lô, kích thước lô (10x20)m. Diện tích san nền: 6.852,50 m2

Khối lượng đào đất mặt bằng, đất hữu cơ: 1.370m3

Khối lượng đắp đất mặt bằng, đất cấp 3: 11.763 m3

d) Nước sinh hoạt

- Nguồn cấp: điểm đấu nối nằm trên đường Quốc lộ 1A - đi Duy Thành.

- Quy mô mạng lưới: các tuyến ống cấp nước cho nội bộ khu dân cư theo mạng lưới cấp IV, có chiều dài đường ống nhựa 408m, bao gồm: 76m ống Ø49, 278m ống Ø34, 54m ống Ø27.

- Đường ống cấp nước sử dụng ống HDPE, đối với đoạn qua đường bố trí các ống lồng uPVC. Tuyến ống được bố trí sát mép mặt đường.

đ) Đường dây điện hạ thế

- Trụ BTLT đúc sẵn tại nhà máy, móng khối đúc bê tông cốt thép bằng phương pháp thủ công tại chỗ; xà thép hình và các chi tiết thép khác đều mạ kẽm nhúng nóng; tiếp địa sử dụng cọc tia hỗn hợp.

- Đường dây hạ thế: Xây dựng mới 2 tuyến đường dây hạ thế dài 300m: Đi nỗi, sử dụng dây cáp vặn xoắn ABC (4x50); cấp điện áp: 0,4KV.

8. Thời gian thực hiện dự án : Thực hiện năm 2013-2014

## 9. Diện tích sử dụng đất :  6.852,50 m2

10. Phương án giải phóng mặt bằng: UBND huyện Quế Sơn lập phương án giải phóng mặt bằng.

11.Tổng mức đầu tư:              		         5.456.000.000đồng

(Bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm năm mươi sáu triệu đồng y)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng				 :	3.601.210.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án			 :	     75.360.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	 :	   236.065.000 đồng

- Chi phí khác			      	 :	     47.450.000 đồng

- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	 :       1.000.000.000 đồng

- Chi phí dự phòng				 :	    499.915.000 đồng

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước (Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-CP của Thủ Tướng Chính phủ: 70%, ngân sách địa phương 30%).

13 Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án:

Đơn vị tính: Đồng.

| Năm | Nguồn vốn ngân sách Trung ương | Nguồn vốn ngân sách địa phương | Nguồn vốn khác |
| --- | --- | --- | --- |
| Năm 2013 | 1.500.000.000 | 1.000.000.000 |  |
| Năm 2014 | 2.319.200.000 | 636.800.000 |  |
| Tổng cộng | 3.819.200.000 | 1.636.800.000 |  |

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án

UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét cho ý kiến thẩm định về nguồn vốn ngân sách Trung ương của dự án./.

| Nơi nhận: Như trên; TT UBND tỉnh; Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT; Chi cục Phát triển nông thôn; CPVP; Lưu: VT,KTN,KTTH. (F:\Vu Nguyen\VP UBND\Bao cao\2012\BC tham dinh - Khu TDC thon 4, Que Phu, Que Son (TT 477).doc) |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT . CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Ngọc Quang |
| --- | --- | --- |