Phụ lục 4: Vật tư, dụng cụ để lắp đặt hệ thống điện, nước phòng nuôi cấy mô và phòng chuẩn bị môi trường

(Ban hành kèm theo Quyết định số : 2839/QĐ-UBND ngày 31 tháng  8 năm 2012

của UBND tỉnh Quảng Nam)

| TT | Hạng mục | Nhãn hiệu | ĐVT | Số lượng | Tổng kinh phí (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phòng nuôi cấy mô |  |  |  | 88.530.000 |
| 1 | Hệ thống Rơle + Timer |  | bộ | 1 |  |
| 2 | Dây điện súp vinakip 2x1.5 |  | m | 60 |  |
| 3 | Bóng đèn compact 1,2m |  | cái | 60 |  |
| 4 | Nẹp nhựa dẫn dây điện |  | m | 60 |  |
| 5 | Tân phô thái lan 40w |  | cái | 36 |  |
| 6 | Con chuột |  | cái | 36 |  |
| 7 | Công tấc bấm |  | cái | 12 |  |
| 8 | Phích cắm |  | cái | 12 |  |
| 9 | Băng keo |  | cuộn | 2 |  |
| 10 | Ổ cắm điện |  | cái | 2 |  |
| 11 | Máy điều hòa nhiệt độ (CS 18.000BTU)- Panasonic |  | cái | 2 |  |
| 12 | Kệ nuôi cấy (inox): kích thước: (1,5 x 0,6 x 1,4)m; 3 tầng |  | cái | 10 |  |
| II | Phòng chuẩn bị môi trường |  |  |  | 8.749.000đ |
| 1 | Khối lượng vật tư cấp thoát nước |  |  |  |  |
|  | Ống D21 |  | m | 140 |  |
|  | Ống D34 |  | m | 20 |  |
|  | Ống D42 |  | m | 34 |  |
|  | Ống D49 |  | m | 8 |  |
|  | Tê 27/21 dày |  | cái | 40 |  |
|  | Tê 42/27 dày |  | cái | 12 |  |
|  | Tê 34/27 dày |  | cái | 10 |  |
|  | Nối ren trong 27/21 |  | cái | 60 |  |
|  | Co 42 dày |  | cái | 6 |  |
|  | Co 34 dày |  | cái | 4 |  |
|  | Co 27 |  | cái | 60 |  |
|  | Van khoá tay gạt D42 |  | cái | 2 |  |
|  | Van khoá tay gạt D49 |  | cái | 1 |  |
|  | Van 1 chiều D49 |  | cái | 1 |  |
|  | Rumine inox (vòi nước) |  | cái | 1 |  |
|  | Bồn rửa dụng cụ |  | cái | 1 |  |
| 2 | Hệ thống điện |  |  |  |  |
|  | Ổ cắm điện |  | cái | 5 |  |
|  | Bóng đèn |  | cái | 2 |  |
|  | Quạt |  | cái | 2 |  |
| Tổng cộng: Chín bảy triệu hai trăm bảy chín ngàn đồng chẵn | 97.279.000 |